# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МЦЕНСКИЙ РАЙОН

# ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

# 30 июня 2010 года                                                                             №  161

# О решении «Об установлении норматива потребления твердого топлива (угля) гражданами»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», в соответствии с Уставом Подберёзовского сельского поселения» Подберёзовский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Принять решение  «Об установлении норматива потребления твердого топлива (угля) гражданами».

- Направить принятое решение главе Подберёзовского сельского поселения для подписания и обнародования в установленном порядке.

Председатель сельского Совета                                             К.Е. Вуколов.

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# МЦЕНСКИЙ РАЙОН

# ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

# Об установлении норматива потребления твердого топлива (угля) гражданами

# Принято  Подберезовским сельским Советом народных депутатов  30 июня 2010 г.

- Утвердить расчет норматива на потребление твердого топлива (угля) гражданами согласно приложению.

- Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке.

Глава Подберезовского сельского поселения                              А.С. Жульков.

30 июня 2010 г. № 85

Приложение к решению Подберезовского сельского Совета народных депутатов от  30 июля 2010 г. № 161

| Вид топлива | Ед.измерения | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь | кг/1 кв.м в год | 100,52 | по расчету |

Расчет произведен в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной Госстроем России от 12.08.2003 исходя из: удельной отопительной характеристики жилого здания – 0,337 ккал/1кв.м; расчетной температуры внутреннего воздуха  18°C; расчетной температуры наружного воздуха  -28°C.

Пояснительная записка

по расчету норматива потребления твердого топлива (угля) гражданами

Количество тепловой энергии, необходимое для отопления 1 кв.м площади отапливаемых жилых помещений, определяется по формуле:

t вн – t сро

Q 0   = q уд * ------------ * 24* n * 10 -6,                         (12)

t вн – t сро

Q 0   = 145.8*(18-(-2,7))/(18-(-26))*24*205*10 -6  = 0,337 Гкал в год на 1 кв.м

где

q уд – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых помещений (146 ккал/час на 1 кв.м)

t вн – температура воздуха отапливаемых жилых помещений (-18°C)

t сро – среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период по Орловской области (-2,7°C)

n – продолжительность отопительного периода по Орловской области (205 суток)

24 – количество часов в сутках.

Расход условного топлива при печном отоплении определяется по формуле:

Q 0 *10 6

В    = ---------------,                         (12)

усл    Q p   * n

n

В    = 0,337*10 6 /5524*0,7 = 87,15 кг в год на 1 кв.м

усл

где

Q p   - низшая теплота сгорания топлива (5524 ккал/кг в рабочем состоянии

n         Кузнецкого угля, марки ДОМ)

Перерасчет топлива условного в натуральное выполняется по формуле:

В

усл

В    = ----,                         (12)

нат    Э

В    1= 87,15/0,867 = 100,52 кг / 1 кв.м в год

нат